BUilding Technology Svcs, inc. license# cac058685

Date: 1/12/07

Project: CH2M Hill

3001 PGA Blvd., Suite 201 & 300

Palm Beach Gardens, FL 33410

Scope Of Work: HVAC

Warranty

Tag			 	Qty		Description		Model #

1.CU-20A,CU-20B		 	3		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA3048		 2.AHU/CU			4		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA3042/ 2TEC3F42	 3.AHU/CU			4		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA3048/ 2TEC3F48                                4.AHU/CU			5		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA3060/ 2TEC3F60	 5.AHU/CU			4		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA0072/ 2TEH3F60	 6.AHU/CU			2		1-6 Ton Unitary S/S	2TTA3030/ 2TEH3F36

Tag                                                  Qty                            Serial #

1. CU-20A,CU-20B		3	64232084F,6415T164F,6415UC64F

2.  AHU/CU			4		/6185TKM2V,6185UAW2V,6333J7E1V,6343L3K2V

3. AHU/CU			4	 / 6331NBX2V,634150A2V,63415Y72V,6341S561V

4. AHU/CU			5		 /6252JXM1V,63416P02V,63418A71V,63418XY2V,6342ALR1V

5. AHU/CU			4   63918172F,63918532F,639185J2F,63918652F /

6336JM72V,6336U001V,633U011V,6336U021V

6. AHU/CU			2  62547NU3F,63047KF3F  / 6312ACW1V,6332W7B1V