## Sheet1
CARRIER EQUIPMENT
Cannonsport Bldg # 1
| AHU/CU | Quanity | Serial #'s
| A/H #1-FV4BNB006000 | 2 | 0907A83284 / 0907A83287
| A/H #2-FX4CNF048000 | 4 | 0707A86424 / 0907A84763 / 0907A84767 / 1007A84977
| A/H #4-FV4BNF003000 | 1 | 1607A82845
| AC #1-40BNC024-3 | 2 | 0807V94797 / 087V94798
| CU #1- 25HBA360A003 | 2 | 0807E9149 / 1107E07389
| CU #2- 25HBA348A003 | 4 | 1707E38091 / 1707E38093 / 1707E38101 / 1707E38102
| CU #4-25HBA330A003 | 1 | 0907E26173
| ACCU #1-38BNC024-3 | 2 | 0907V96614 / 1307V01772
Cannonsport Bldg # 2
| AHU/CU | Quanity | Serial #'s
| AHU #1-FV4BNB006000 | 8 | 3207A82958/ 3207A82959/ 3207A82961/ 3207A82984/ 3207A82995/ 3207A82996/ 3207A83008/ 3207A83009
| AHU #2-FX4CNF048000 | 4 | 2807A84647/ 2807A88307/ 2907A91206/ 3307A83158
| CU # 1-25HBA360A003 | 8 | 0207E08536/ 0207E08550/ 0207E08553/ 0207E08562/ 0207E08563/ 0207E08573/ 0207E08576/ 0807E04035
| CU # 2-25HBA348A003 | 4 | 2807E30670/ 2807E30731/ 2807E30734/ 2807E30737
| AC # 2-40BNB030-3 | 2 | 1607V05844/ 1739979027
| AC # 3-40QAB036-3 | 2 | 2207V24918 / 2207V24921
| ACCU # 2-38BNB030-3 | 2 | 1807V08165/ 1907V09106
| ACCU # 3-38HDR036-3 | 2 | 0907X91258 / 3206X92313
| PT-1- 52CQ207-3-RP | 1 | 0407X87448
Cannonsport Bldg # 3
| AHU/CU | Quanity | Serial #'s
| A/H # 1-FV4BNB006000 | 2 | 1907A84341 / 2007A87650
| A/H # 2-FX4CNF048000 | 4 | 1907A82827 / 1907A82843 / 1907A82844 / 1907A82858
| A/H # 3-FX4BNF036000 | 1 | 2507A81867
| A/C # 1-40BNB024-3 | 2 | 2007V11729 / 2007V12765
| C/U # 1-25HBA360A003 | 2 | 0807E04038 / 0807E04041
| C/U # 2-25HBA348A003 | 4 | 1707E38124/ 1707E38125 / 2207E18484 / 2207E18544
| C/U # 3-25HBA336A003 | 1 | 1907E18887
| ACCU # 1-38BNC024-3 | 2 | 2007V11488 / 2007V11489
Cannonsport Bldg # 4
| AHU/CU | Quanity | Serial #'s
| A/H # 1-FV4BNB006000 | 1 | 2107A84463
| A/H # 2-FX4CNF048000 | 3 | 1907A86456 / 1907A86481 / 1907A86511
| A/H # 5-FX4CNF042000 | 2 | 1907A84857 / 2107A86410
| A/C # 1-40BNBO24-3 | 2 | 1707V06615 / 1707V06616
| C/U # 1-25HBA360A003 | 1 | 0707E23945
| C/U # 2-25HBA348A003 | 3 | 1607E11649 / 1607E11694 / 1607E11705
| C/U # 5-25BA342A003 | 2 | 2007E28634 / 2007E28637
| ACCU # 1-38BNC9024-3 | 2 | 1307V01759 / 1307V01766
Cannonsport Bldg # 5
| AHU/CU | Quanity | Serial #'s
| A/H # 1-FV4BNB006000 | 1 | 1007A86150
| A/H # 2-FX4CNF048000 | 5 | 2607A87263 / 2607A87266 / 2607A87268 / 2607A87269 / 2607A87271
| AC # 1-40BNB024-3 | 2 | 2007V11784 / 2007V11791
| C/U # 1-25HBA360A003 | 1 | 1107E07386
| C/U # 2-25HBA348A003 | 5 | 2107E32058 / 2507E14360 / 2507E14362 / 2507E14374 / 2507E14375
| ACCU # 1-38BNC024-3 | 2 | 2007V11443 / 2007V11444