| Cannonsport Bldg # 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AHU/CU | Quantity |  | Serial #'s |
|  |  | A/H #1 FV4BNB006000 | 2 |  | 0907A83284 / 0907A83287 |
|  |  | A/H #2 FX4CNF048000 | 4 |  | 0707A86424 / 0907A84763 / 0907A84767 / 1007A84977 |
|  |  | A/H #4 FV4BNF003000 | 1 |  | 1607A82845 |
|  |  | AC #1 40BNC024-3 | 2 |  | 0807V94797 / 087V94798 |
|  |  | CU #1 25HBA360A003 | 2 |  | 0807E9149 / 1107E07389 |
|  |  | CU #2 25HBA348A003 | 4 |  | 1707E38091 / 1707E38093 / 1707E38101 / 1707E38102 |
|  |  | CU #4 25HBA330A003 | 1 |  | 0907E26173 |
|  |  | ACCU #1 38BNC024-3 | 2 |  | 0907V96614 / 1307V01772 |
|  |  | Cannonsport Bldg # 2 |  |  |  |
|  |  | AHU/CU | Quantity |  | Serial #'s |
|  |  | A/H #1 FV4BNB006000 | 8 |  | 3207A82958/ 3207A82959/ 3207A82961/ 3207A82984 3207A82995/3207A82996/ 3207A83008/ 3207A83009 |
|  |  | A/H #2 FX4CNF048000 | 4 |  | 2807A84647/ 2807A88307/ 2907A91206/ 3307A83158 |
|  |  | CU # 1 25HBA360A003 | 8 |  | 0207E08536/ 0207E08550/ 0207E08553/ 0207E08562 0207E08563/ 0207E08573/ 0207E08576/ 0807E04035 |
|  |  | CU # 2 25HBA348A003 | 4 |  | 2807E30670/ 2807E30731/ 2807E30734/ 2807E30737 |
|  |  | AC # 2 40BNB030-3 | 2 |  | 1607V05844/ 1739979027 |
|  |  | AC # 3 40QAB036-3 | 2 |  | 2207V24918 / 2207V24921 |
|  |  | # Cannonsport Bldg # 3 |  |  |  |
|  |  | AHU/CU | Quantity | Serial #'s |  |
|  |  | A/H # 1 FV4BNB006000 | 2 | 1907A84341 / 2007A87650 |  |
|  |  | A/H # 2 FX4CNF048000 | 4 | 1907A82827 / 1907A82843 / 1907A82844 / 1907A82858 |  |
|  |  | A/H # 3 FX4BNF036000 | 1 | 2507A81867 |  |
|  |  | A/C # 1 40BNB024-3 | 2 | 2007V11729 / 2007V12765 |  |
|  |  | C/U # 1 25HBA360A003 | 2 | 0807E04038 / 0807E04041 |  |
|  |  | C/U # 2 25HBA348A003 | 4 | 1707E38124/ 1707E38125 / 2207E18484 / 2207E18544 |  |
|  |  | C/U # 3 25HBA336A003 | 1 | 1907E18887 |  |
|  |  | ACCU # 1 38BNC024-3 | 2 | 2007V11488 / 2007V11489 |  |
|  |  | Cannonsport Bldg # 4 |  |  |  |
|  |  | AHU/CU | Quantity | Serial #'s |  |
|  |  | A/H # 1 FV4BNB006000 | 1 | 2107A84463 |  |
|  |  | A/H # 2 FX4CNF048000 | 3 | 1907A86456 / 1907A86481 / 1907A86511 |  |
|  |  | A/H # 5 FX4CNF042000 | 2 | 1907A84857 / 2107A86410 |  |
|  |  | A/C # 1 40BNBO24-3 | 2 | 1707V06615 / 1707V06616 |  |
|  |  | C/U # 1 25HBA360A003 | 1 | 0707E23945 |  |
|  |  | C/U # 2 25HBA348A003 | 3 | 1607E11649 / 1607E11694 / 1607E11705 |  |
|  |  | C/U # 5 25BA342A003 | 2 | 2007E28634 / 2007E28637 |  |
|  |  | ACCU # 1 38BNC9024-3 | 2 | 1307V01759 / 1307V01766 |  |
|  |  | Cannonsport Bldg # 5 |  |  |  |
|  |  | AHU/CU | Quantity | Serial #'s |  |
|  |  | A/H # 1 FV4BNB006000 | 1 | 1007A86150 |  |
|  |  | A/H # 2 FX4CNF048000 | 5 | 2607A87263 / 2607A87266 / 2607A87268 / 2607A87269 / 2607A87271 |  |
|  |  | AC # 1 40BNB024-3 | 2 | 2007V11784 / 2007V11791 |  |
|  |  | C/U # 1 25HBA360A003 | 1 | 1107E07386 |  |
|  |  | C/U # 2 25HBA348A003 | 5 | 2107E32058 / 2507E14360 / 2507E14362 / 2507E14374 / 2507E14375 |  |
|  |  | ACCU # 1 38BNC024-3 | 2 | 2007V11443 / 2007V11444 |  |