Coola- 2810 5119

CH2- ASI A52 belt

Midtown Okee- 545

Wattmaster- 9288 3333

Martest A-49 belt, encl-dp, rpm-1725, fr-f56, 1-hp 460V 5/8 shaft

Sam Jon’s PBG- BX46 belt

2201 Corp- ECSR-15 fuse, (2) 5VX960 belts, 417-s drier